{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RRDQ-V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","RRDQ220V1"]
["Standard Accessories","1/4بوصة خرطوم شحن مع صمام كرة (أحمر) 152سم (AR344)","1/4بوصة خرطوم شحن مع صمام كرة (أحمر) 152سم (AR344)"]
["","1/4بوصة خرطوم شحن مع صمام كرة (أزرق) 152سم (AR345)","1/4بوصة خرطوم شحن مع صمام كرة (أزرق) 152سم (AR345)"]
["","فلتر (TF011)","فلتر (TF011)"]
["","خرطوشة فلتر جاف مع غربال جزيئي (AR179E)","خرطوشة فلتر جاف مع غربال جزيئي (AR179E)"]
["","زجاج للرؤية 1/4بوصة (ES603)","زجاج للرؤية 1/4بوصة (ES603)"]
["","وصلة موسعة 1/4بوصة أنثى × 1/4بوصة أنثى (BF0020)","وصلة موسعة 1/4بوصة أنثى × 1/4بوصة أنثى (BF0020)"]
["","دليل التشغيل RRDQ220V1 (IM0496)","دليل التشغيل RRDQ220V1 (IM0496)"]
["","محول الشحن بالسائل 1/4بوصة - يُستخدم لإعادة تدوير R134a (ملحقات اختيارية)","محول الشحن بالسائل 1/4بوصة - يُستخدم لإعادة تدوير R134a (ملحقات اختيارية)"]
["Notes","","(1) - المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق."]
["","","(2) - تختلف معدلات إعادة التدوير عند اختلاف الظروف"]
["","","(3) - عند إعادة تدوير R134a، اتبع الصفحة 11 في دليل التشغيل"]
["","","(4) - تتغير نتائج إعادة التدوير حسب تلوث سائل التبريد المطلوب إعادة تدويره"]